Earliest Expiration Date: 			Item expiring: ￼		Checked by:		Date:

Airway Cart

| Drawer 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bin 1 Specimen trap #308827 Par 2 BBG Nasal Aspirator #384275 Par 2 Exp: EQ | Bin 2 Red locks #101997 Par 10 Exp: NA MR | Bin 3 PEEP valve # Par 1 Exp: NA SO from RT | Bin 4 Suction Cath-N-Glove kit 6fr #398525 8fr #398526 10fr #398522 Par 2 each Exp: CH | Bin 5 Forehead O2 sensor #251527 Exp. CH | Bin 6 Bite block # 386298 Par 2 Exp: CH |
| Bin 7 Meconium suctn 3.0mm #157374 3.5mm #158229 Par 2 ea Exp: CH | Bin 8 Saline fish #308878 Par 6 Exp: MR | Bin 9 Bulb suction #308864 Par 1 Exp: EQ |  |  |  |
| Drawer 2 |  |  |  |  |  |
| Bin1 Pediatric Trach mask #140804 Par 1 Exp: NA CH | Bin 2 Cheek stickers #176407 Par 1 box Exp: NA CH | Bin 3 Elbow adapter for BAN #337683 Par 1 Exp: NA CH | Bin 4 Non-Rebreather Oxygen mask (Ped, Adult) #398507 (P) #285437 (A) Par 1 ea Exp: CH | Bin 5 Aerosol mask Peds, Adult #398509 (P) #360499 (A) Exp: Par 1 ea CH | Bin 6 Nebulizer #314558 Par 1 Exp: MR |
| Bin 7 Nasal Cannula (I,P,A) #402885 (I) #402886 (P) #398513 (A) Par 1ea Exp: CH | Bin 8 Nasal cannula with ET (P,A) #395784 (P) #195790 (A) Par 1 ea Exp: CH | Bin 9 Breath Actuated Neb (BAN) #337682 Par 2 Exp: MR |  |  |  |
| Drawer 3 |  |  |  |  |  |
| Bin 1 Oral Airway (40-90) #146888 (40) #371081 (50) #371082 (60) #364482 (70) #365430 (80) #364483 (90) Par 1 ea Exp: CH | Bin 2 Lubrication #348983 Par 10 Exp: EQ | Bin 3 I-gel (Sz 1-4) #362788 (1) #362787 (1.5) #262789 (2) #362790 (2.5) #332697 (3) #332698 (4) Par 1 ea Exp: CH | Bin 4 Nasal Trumpets # SO (16) #330169 (20) #330170 (22) #330171 (24) Par 1 ea Exp: CH |  |  |
| Drawer 4 |  |  |  |  |  |
| Bin 1 CO2 Detector #364688 Ped #381027 Adult Par 1 ea Exp: CH | Bin 2 Leur-Lok Syringes #247308 5mL #247309 10mL #382805 20mL Par 3 ea Exp: MR | Bin 3 Trach Ties #140796 Par 3 Benzoin # Par 5 Lube #348983 Par 5 Tape #102844 #341694 Par Mult Exp: CH | Bin 4 ETT (2.5-5.5) #303029(2.5) #289089(3.0) #289090(3.5) #289091(4.0) #289092(4.5) #289093 (5.0) #289094(5.5) Par 1 ea Exp: CH | Bin 5 ETT (6-8) #289095(6.0) #141522(6.5) #100648(7.0) #100649(7.5) # SO (8.0) Par 1 ea Exp: CH | Bin 6 Entubation Trays (Peds, Adlt) #237995 Ped #237996 adult Par 1 each CS Stylets #398995 (6) #398996 (10) #398997 (14) Par 1 ea CH CO2 Filter Line #395786 Par 2 ea CH |
| Drawer 5 |  |  |  |  |  |
| Bin 1 BVM mask Size 1-4 #358684 (1) #358685 (2) #358686 (3) #143999 (4) Par 2ea Exp: CH | Bin 2 BVM mask Size 6 #144006 (6) Par 2 ea Exp: CH | Bin 3 Cath Tip Adaptor #316901 Par1 Exp DuoDerm #101862 Par 1 Exp: Leur-Lok 50mL Syrng #100444 Par 1 ea Exp CH | Bin 4 Ambu Bag (I, P, A) #294760 (I) #135220 (P) #101881 (A) Par 1 ea Exp: CH | Bin 5 OG Tubes (6fr-18fr) #284602 (6) #286911 (8) #143150 (10) #149106 (16) #149109 (18) Par 1 ea Exp: CH | Bin 6 AnchorFast Guard ETT fastener #338383 Par 2 ea Exp: CH |
| Drawer 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Emergency Transtracheal Airway Cath #SO Par 1 Exp | Magill Forceps (P, A) Par 1 ea CS | Cric Kit #prepackaged Par 1 ea MSO | Tegaderm Sensitive #352453 Regular #283619 Par 1 ea Exp CH |